AVIZ

DE BRANSARE LA RETELELE PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA SI

RACORDARE LA RETELELE PUBLICE DE CANALIZARE

In  vederea asigurarii serviciilor de apa si de canalizare pentru :_________________________

________________________________________________________________________________

din : ____________________________________________________________________________

avand ca  obiect de  activitate la obiectiv:_______________________________________________

beneficiar:_______________________________________________________________________

reprezentata prin : _________________________________________________________________

cu  sediul  in : ____________________________________________________________________

Conform deciziei Comisiei Tehnico-Economice a S.C. APASERV SATU MARE S.A. din data de .........................:

AVIZĂM FAVORABIL:______________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Toate lucrarile de extindere sau marire de capacitate ale retelelor publice de alimentare cu

apa si de canalizare, realizate partial sau integral de utilizatori pe domeniul public, in momentul

punerii in functiune, intra in proprietatea domeniului public al Consiliului Local ___________,

urmand ca exploatarea, intretinerea si aprobarea bransarilor si/sau racordarilor de noi utilizatori

sa se faca numai in conditiile “Regulamentului de organizare si functionare a serviciilor publice

de alimentare cu apa si de canalizare in judeţul Satu Mare”.

S.C. “APASERV  SATU-MARE” S.A. nu asigura debitul si presiunea necesare

stingerii incendiilor. La solicitarea utilizatorului se asigura debitul necesar refacerii

rezervei de incendiu .

Pentru stingerea incendiilor, obiectivul va fi dotat cu rezervor corespunzator,

prevazut cu hidrofor pentru asigurarea debitului si a presiunii necesare .

Utilizatorul va respecta prevederile normativului NTPA 002 (HG 352/2005).

Toate lucrarile de executie si receptie ale retelelor publice de apa si canal, precum si ale bransamentului de apa si/sau racordului canal, se vor efectua in conformitate cu legile si normativele in vigoare si cu “Regulamentul de organizare si functionare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare in judeţul Satu Mare”.

Utilizatorul va incheia cu S.C.”APASERV SATU-MARE” S.A., Biroul Contracte,Facturare   contractul privind furnizarea apei potabile, evacuarea apelor uzate si meteorice .

Punerea in functiune a bransamentului si/sau racordului poate avea loc numai dupa semnarea contractului de bransare si/sau racordare .

Avizul, precum si contractul de bransare/racordare vor fi revizuite potrivit reglementarilor in vigoare .

Prezentul aviz s-a incheiat in 4 exemplare, din care, cate un exemplar pentru :

- Beneficiar ;

- Serv. productie ;

- Birou contr., facturare ;

- Birou investitii .

Satu Mare, la ________________

DIRECTOR TEHNIC,                          SEF SERV.PROIECTARE,INVESTIŢII,GIS

Ing. Leitner Ioan                                                                Ing. Blasko Iosif

Intocmit:

Ing.Bărbulescu Radu