ANEXA   NR.   2

I N D I C A T O R I    STATISTICI

PENTRU  SERVICIILE  PUBLICE  DE  ALIMENTARE   CU  APA  SI  DE  CANALIZARE

JUDETUL  SATU  MARE

| Nr. crt. | ### INDICATORUL | ## Trimestrul |  |  |  |  |  |  | # Total an |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## I | ## II |  |  | ## III | ## IV |  |  |
| 0. | 1. | 2. | 3. |  |  | 4. | 5. |  | 6. |
| 1.1. | BRANSAREA/RACORDAREA UTILIZATORILOR |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a.) raportul dintre numărul de bransamente şi lungimea reţelei de distribuţie a apei | 62,55 buc/km | 63,55 buc/km |  |  | 64,00 buc/km | 64,55 buc/km |  | 64,55 buc/km |
|  | b) lungimea reţelei de distribuţie raportată la numărul de locuitori asiguraţi cu apa | 8 m/loc | 8 m/loc |  |  | 8 m/loc | 8 m/loc |  | 8 m/loc |
|  | c) raportul dintre lungimea efectivă a reţelei şi numărul de locuitori | 6 m/loc | 6 m/loc |  |  | 6 m/loc | 6 m/loc |  | 6 m/loc |
|  | d.) raportul dintre populaţia racordata la canalizare şi populaţia totală a localităţii | 58 % | 59 % |  |  | 59 % | 60 % |  | 60 % |
|  | e.) raportul dintre numărul de racorduri şi lungimea reţelei de canalizare | 90 buc/km | 90 buc/km |  |  | 90 buc/km | 91 buc/km |  | 91 buc/km |
| 1.2. | GESTIUNEA CONSUMULUI DE APA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) volumul de apa furnizată raportată la capacitatea de proiect al reţelei | 51 % | 49 % |  |  | 53 % | 49 % |  | 51 % |
|  | b) volumul de apa furnizată prin aductiune şi capacitatea proiectata | 53 % | 51 % |  |  | 55 % | 51 % |  | 53 % |
| 1.3. | ABATERI ALE UTILIZATORILOR DE LA CONDITIILE DE CONTRACT |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) numărul de cazuri de nerespectare de către utilizatori a condiţiilor de descărcare a apelor uzate şi meteorice în reţelele de canalizare raportat la număr total utilizatori, pe tipuri de utilizatori | 0% casnici | 0% casnic |  |  | 0% casnic | 0% casnic | 0% casnic |  |
|  |  | 0,15 % altii | 0,14 % altii |  |  | 0,10 % altii | 0,12 % altii | 0,13 % altii |  |
|  | b) numărul de sistari a prestării serviciului public de canalizare raportat la număr total utilizatori, pe tipuri de utilizatori, datorat nerespectării de utilizator a condiţiilor de deversare | 0 % | 0 % |  |  | 0 % | 0 % | 0 % |  |
|  |  | 0 % | 0 % |  |  | 0 % | 0 % | 0 % |  |
|  | c) valoarea despăgubirilor plătite de utilizatori, pentru daune datorate deversarii apelor ce nu respecta condiţiile de deversare din contract, raportat la valoarea facturată aferentă apelor uzate, pe tipuri de servicii şi categorii de utilizatori | 0 % | 0 % |  |  | 0 % | 0 % | 0 % |  |