Către ,

______________________________

_______________________________

Ca urmare a documentatiei depusa de dvs., prin care ne solicitati aviz pentru realizarea proiectului nr………/………. :,, ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA IN LOCALITATEA   ____________________

JUDETUL________________,,

Conform deciziei Comisiei Tehnico-Economice a S.C. APASERV

SATU MARE S.A. din data de ......................vă comunicam urmatoarele :

AVIZAM FAVORABIL  executarea lucrarilor conform planului de situatie anexat, pe care s-au trasat retelele de apa de distributie ,retelele de canal, respectiv retelele electrice existente .

La pozarea cablurilor /retelelelor se vor respecta prevederile normativelor (distantele de pozare in paralel si la incrucisari) privind amplasarea in localitati a retelelor edilitare subterane existente in sapatura si prevederile H.G. 930/2005.

La inceperea lucrarilor, precum si in cazul in care executantul gaseste retele subterane neindentificate sau in cazul unor modificari de trasee, beneficiarul si executantul sunt obligati sa solicite asistenta tehnica din partea S.C.APASERV SATU- MARE S.A.

Daca in timpul executarii lucrarilor vor avea loc deteriorari de retele de apa, canal  sau retele electrice ,beneficiarul investitiei va lua masuri pentru remedierea acestora .

Satu Mare , _____________________

DIRECTOR TEHNIC,                          SEF SERV.PROIECTARE,INVESTIŢII,GIS

Ing. Leitner Ioan                                                                Ing. Blasko Iosif

Intocmit:

Ing.Bărbulescu Radu